## Slide 1
Soutenance de projet fin étude
Réaliser par: HASSAN SAMINE
ADNAN OUADDAFI
Brevet Technicien Spécialisée
Filière System Electronique
Encadré par: Mr H.SABIR
L’étude du signal électrocardiogramme ECG
LE 18 JUIN 2019

## Slide 2
Introduction
Problématique et Solution
Généralité sur le système cardiovasculaire et l’électrocardiographie
Développement Et Réalisation De L’électrocardiogramme
Conclusion et Perspective
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme
PLAN

## Slide 3
introduction
L’étude du signal électrocardiogramme ECG est un moyen essentiel pour faire le diagnostic de plusieurs maladies d’origine cardio-vasculaire.
L’ECG est une représentation graphique du potentiel électrique qui commande l’activité musculaire du cœur.
Ce potentiel est recueilli par des électrodes placées à la surface de la peau, qui mesure la différence de potentiel présent au deux endroit différent du Corps.

## Slide 4
PROBLEAMTIQUE ET SOLUTION
Le corps humain peut confronter plusieurs situations où il nécessite une interférence immédiate.
Par exemple les douleurs thoraciques et les troubles de rythme cardiaque en général.
Pour cela l’électrocardiogramme est important, c’est un examen qui permet d’enregistrer l’activité électrique du cœur au fur et à mesure des battements cardiaques.

## Slide 5
le but de projet
Au niveau technique, l’objectif est double. En effet, il y a d’abord une formation et des connaissances acquises au niveau de la manière de mener la conception et la réalisation d’un dispositif médical ; ensuite de proposer un instrument de moindre coût (comparativement aux produits importés) et de performances reconnus.
Au niveau technologique, la conception visée dans ce travail de réalisation est une technologie récente faisant appel aux différents composants qui sont disponibles sur le marché et dédiés à l’instrumentation médicale

## Slide 6
Chapitre I: généralité sur le système cardiovasculaire et l’électrocardiographie

## Slide 7
Système cardiovasculaire:
Le système cardiovasculaire est constitué du cœur et du système vasculaire, sa fonction principale est d'assurer un flux de sang adéquat continu et sous pression suffisante aux organes et aux tissus, afin de satisfaire aux besoins énergétiques et au renouvellement cellulaire quelles que soient les conditions ambiantes et l'activité de l'individu.
généralité sur le système cardiovasculaire et l’électrocardiographie
Figure 1 : Schéma général du système cardio-vasculaire

## Slide 8
  Anatomie et position du cœur:
généralité sur le système cardiovasculaire et l’électrocardiographie
Figure 2 : Position du cœur

## Slide 9
L'Electrocardiographie:
généralité sur le système cardiovasculaire et l’électrocardiographie
Le signal électrocardiogramme ECG est l’enregistrement de l’activité électrique du cœur. Ce signal électro physiologique est sous forme d’une série d’ondes électriques, aux formes et durées particulières, qui se répètent à chaque cycle cardiaque.
Figure 3: ondes du signal ECG

## Slide 10
généralité sur le système cardiovasculaire et l’électrocardiographie
  Technique d’électrocardiographie:
Figure 4: Technique d’ECG
Figure 4: Technique d’ECG

## Slide 11
CHAPITRE II : Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme

## Slide 12
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme
Schéma synoptique:
Figure 5: schéma bloc de l’électrocardiogramme.

## Slide 13
  Les électrodes:
Les capteurs utilisés pour l’acquisition de signal ECG sont des électrodes de mesure qui sont placées directement sur la peau
Figure 6: Les électrodes
Etude des différents blocs:
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme

## Slide 14
Alimentation:
Pour l’alimentation on a utilisé une alimentation stabilisée, pour avoir une tension continu de 5V et -5V
Figure 7: Alimentation stabilisée
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme

## Slide 15
  Préamplificateur (Amplificateur d’instrumentation) :
L’amplitude du signal issu des électrodes est très faible, un amplificateur est alors nécessaire. Dans ce cadre notre choix s’est porté sur l’AD620
Figure 8: L’amplificateur d’instrumentation AD620
Le gain de l'AD620 est donné par l’équation ci-dessous.
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme
1

## Slide 16
Le circuit ci-dessous représente le brochage de ce circuit avec le patient :
Figure 9 : L’amplificateur d’instrumentation AD620
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme

## Slide 17
  Filtrage du signal :
Filtre passe-bas:
Dans cette partie, un simple filtre passe-bas de type RC a été choisi. Sa fonction de transfert peut être donnée comme suit:
Pour C = 1uF et R = 1k
Figure 10 : Filtre passe bas
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme
2
3

## Slide 18
Filtre passe haut:
Ce filtre permet de supprimer les bruits de basse fréquence (<0,03 Hz). La fonction de transfert H (j ) de ce filtre est donnée par :
La fréquence de coupure de ce filtre est:
Donc pour C = 1000uF et R = 5,6k
Figure 11 : Filtre passe haut
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme
4
5
6

## Slide 19
Filtre coupe-bande :
Ce filtre est utilisé pour supprimer le bruit de secteur de 50Hz. La structure de ce filtre est donnée comme suit :
Figure 12: Structure du filtre coupe-bande
La fréquence de coupure de ce filtre est
Dans cette structure, les différents composants doivent être pris comme suit : C4 = C3 ; C7 = 2C3 ; R4 = R5 ;
Donc pour : R4 = 100K
=>
= >
C1 = 33nF
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme
7
8

## Slide 20
  Amplification:
Figure 13 : Amplificateur opérationnel lm741
Nous allons maintenant câbler le LM741 afin qu'il fournisse une amplification d'un facteur 6. Le circuit est illustré sur la figure ci-dessus
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme

## Slide 21
Schéma Electrique:
La figure 14 représente le schéma électrique global de notre système.
Figure 14 : le schéma électrique d’ECG.
Etude et dimensionnement de l’électrocardiogramme

## Slide 22
Chapitre III: DEVELOPPEMENT ET REALISATION DE L’ELECTROCARDIOGRAMME

## Slide 23
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
LE CIRCUIT IMPRIME SANS ET AVEC LES COMPOSANT
Figure 15 : le typon du circuit imprimé
Figure 16 : circuit imprimé sans composées

## Slide 24
Figure 17 : Vue 3D du circuit
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
Figure 18 : Projet final

## Slide 25
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
Nomenclatures :
Les différents composants que nous avons utilisés pour la réalisation de la carte sont cités ci- dessous :
Type | Composant
Semi-conducteurs | IC1 : AD620 IC2 :LM741
Résistances | R1= 5.6 kΩ R2= 560 Ω R3= 1 kΩ R4= 100kΩ R5= 100 kΩ R6= 50 kΩ R7= 10 kΩ R8= 50 kΩ
Condensateurs | C1 = 1000 uF C2 = 1 uF C3 = 33 nF C4 = 33 nF C5 = 66 nF

## Slide 26
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
Tests de fonctionnement des différents étages du circuit :
  Tester l’étage d’amplificateur d’instrumentation :
La figure ci-dessous présente le résultat à la sortie du l’amplificateur d’instrumentation AD620
Figure 19: Résultat à la sortie de l’AD620.

## Slide 27
  Tester le premier filtre (filtre passe haut) :
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
La Figure 20 ci-dessous présente le résultat à la sortie du filtre passe haut.
Figure 20 : Résultat à la sortie du filtre passe haut

## Slide 28
  Tester le deuxième filtre (filtre passe bas):
La Figure 21 ci-dessous présente le résultat à la sortie du filtre passe bas.
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
Figure 21: Résultat à la sortie du filtre passe bas

## Slide 29
Développement et réalisation de l’Electrocardiogramme
  Tester le troisième filtre :
La Figure 22 ci-dessous présente le résultat à la sortie du filtre du Notch 50Hz.
Figure 22 : Résultat à la sortie du filtre de Notch
On remarque clairement sur la figure 22 que le signal ECG est bien détecté. Les différentes ondes telles que l’onde P, le complexe QRS et l’onde T sont clairement visibles ; Aussi le rythme cardiaque peut être facilement déterminé.

## Slide 30
Soutenance de projet fin étude
Réaliser par: HASSAN SAMINE
ADNAN OUADDAFI
Brevet Technicien Spécialisée
Filière System Electronique
Encadré par: Mr H.SABIR
LE 18 JUIN 2019
L’étude du signal électrocardiogramme ECG